Vsebina:

- NAMEN

- PODROČJE VELJAVNOSTI

- POJMI

- ODGOVORNOSTI

5.   NAČIN DELA

- PRILOGE

Referenčni dokumenti:

- SN 6.3.2-2 Vzdrževanje strojne opreme črpališč

- Plan investicij in investicijskega vzdrževanja

- Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode

-     Projekt HACCP

-     PR 4.2-1 Pregled zakonskih in drugih predpisov
Namen

Opisane so aktivnosti s katerimi zagotavljamo zanesljivo in varno obratovanje vodooskrbnih objektov in pravočasno ukrepanje za preprečitev večjih posledic.

2.	Področje veljavnosti

Postopek  velja za vsa črpališča, prečrpališča in rezervoarje v upravljanju MV.

- Pojmi

  - Telemetrična oprema je oprema, vgrajena v sistem daljinskega nadzora in upravljanja

  - Elektro oprema je vsa montirana elektro oprema namenjena za obratovanje in razsvetljavo.

4.  Odgovornosti

  - Vodja TOS

- potrjevanje plana vzdrževanja,

- določanje ukrepov v primerih pogostejših izpadov ali neskladnosti v opremi,

  - Vodja SČV

- priprava plana preventivnih pregledov skupaj z vodjo vzdrževanja,

- ukrepanje v primeru neskladnosti,

  - Vzdrževalci

- izvajanje pregledov skladno z delovnimi navodili in projektno dokumentacijo,

- dokumentiranje izvedenih pregledov in stanja,

- obveščanje vodje DE o pomembnejših neskladnostih,

- za strojno vzdrževanje so odgovorni sodelavci DE – vzdrževanje, za elektro vzdrževanje pa SČV.

5.    Način dela

  - Vzdrževanje strojne opreme

Preventivne preglede in popravila opreme izvajajo v sodelovanju SČV in DE – vzdrževanje.

Med aktivnosti nadzora vodooskrbnih objektov je tudi vizualni pregled vseh elementov črpalnih agregatov in kontrola parametrov, kar je lahko osnova za posege skladno s postopkom SN 6.3.2 – 2 Vzdrževanje strojne opreme in črpališč.

  - Vzdrževanje telemetričnih naprav in elektro opreme

    - Delovna navodila

Razpolagamo s pisnimi navodili proizvajalcev opreme in projekti izvedenih del, ki vsebujejo potrebne kontrolne parametre.

    - Planiranje pregledov

Vodja SČV pripravi letni plan preventivnih pregledov na osnovi pomembnosti opreme izkušenj in razpoložljivih virov. Preventivni pregledi se izvedejo enkrat letno po posameznem objektu.

    - Obseg pregledov in preskušanj

- telemetrična oprema

- preverjanja stanja vseh signalizacij meritev in komand po projektu ter točnosti prikaza v dispečerskem centru.

- elektro oprema

- pravinost delovanja vgrajene elektro opreme,

- pravilnost delovanja črpalk za odpadno vodo,

- stanje razsvetljave in opreme namenjene za obratovanje prenosnih naprav.

  - Vzdrževanje merilne opreme

Opremo, ki jo uporabljamo za meritve in preizkušanja je razvrščena glede na način uporabe v skupino B, obvladujemo skladno z zahtevami predpisov, navodili proizvajalca in upoštevanjem sistemskega postopka SN 7.6 – 1 Obvladovanje kontrolno merine opreme.

  - Usposabljanje izvajalcev

Izvajalci so usposabljani s strani proizvajalca opreme in skladno z zahtevami predpisov.

  - Dokumentiranje preventivnih pregledov

Izvajalci dokumentirajo preventivne preglede v obrazce OB 7.5 – 6/1 in OB 7.5 – 6/2 Preventivne preglede.

V primeru ugotovljene neskladnosti oz. okvare poteka reševanje z dokumentiranjem v obrazcu OB 7.5 – 4/1 Nepredvideni dogodki – odprava napak

6. Priloge

-  OB 7.5 – 6/1 preventivni pregledi

-  OB 7.5 – 6/2 preventivni pregledi

-  OB 7.5 – 4/1 Nepredvideni dogodki – odprava napak